Ogólna charakterystyka robót

inwestycji pt: Remont pomieszczeń pryszniców damsikch (pion B) w Ośrodku „SZPULKI” Zakopiańskiego Centrum Edukacji

im. Heleny Modrzejewskiej, Zakopane ul. Kasprusie 35a.

Adres ośrodka 34-500 Zakopane, ul. Małe Żywczańskie 9b.

W powyższej inwestycji przewidziano następujące roboty budowlane i instalacyjne:

- W zakresie robót budowlanych:

    - przekucia przez ścianki murowe

    - demontaż płytek ceramicznych na ścianach w prysznicach i na posadzce w prysznicach oraz w korytarzu

    - demontaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych (bez stelaży)  i ich utylizacja

    - wykonanie i uzupełnianie wylewek i posadzek ze spadkiem w stronę kratek odpływowych

    - izolacje przeciwwodne ścian i posadzek wysokiej jakości

    - wykonanie posadzek i ścian z płytek ceramicznych i terakoty

    - prace tynkarskie – wykonanie nowych i uzupełnienie starych tynków

    - ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i podłodze

    - montaż płyt  gipsowo-włóknowych na suficie na istniejącym stelażu

    - wykonanie gładzi na ścianach i sufitach

    - demontaż i montaż nowych kratek wentylacyjnych

- W zakresie robót sanitarnych:

    - demontaż (do ponownego montażu) armatury - baterii prysznicowych

    - demontaż kratek ściekowych odpływowych

    - demontaż podejść kanalizacyjnych odpływowych i wykonanie nowych

    - biały montaż – montowanie brodzika (o wym. 80x70cm, 80x80cm i 90x90 cm - wymiary ustalane indywidualnie zgodnie z możliwością montażu wybranego brodzika w danym prysznicu - każdy należy mierzyć indywidualnie)

    - montaż kratek ściekowych  kwadratowych i podłużnych z syfonem w posadzce

    - montaż armatury – baterii prysznicowych  z wcześniejszego demontażu

- W zakresie robót elektrycznych:

    - demontaż lamp (do ponownego użytku)

    - rozprowadzenie peszli i przewodów elektrycznych

    - montaż lamp sufitowych z wcześniejszego demontażu